## Slide 1
业务量波动告警情况
目前共针对国际集中化BOSS、PBOSS、网状网、统一接口平台四个系统配置业务量波动告警。
其中，7月8日，优化模型后配置国际集中化BOSS、PBOSS两个系统，7月25日后配置网状网、统一接口平台2个系统，截止9月9日告警触发情况和核查反馈情况如下：
Chart: 各系统波动告警原因反馈情况
| 国际集中化BOSS | 物联网PBOSS | 统一接口平台 | 网状网
变更割接 | 1 | 10
未反馈 | 1 | 1 | 1 | 1
正常业务波动 | 2 | 41
系统故障 | 9
Chart: 各系统业务量波动告警与原告警重合情况
| 国际BOSS | 统一接口平台 | 网状网 | 物联网PBOSS
全网侧无告警 | 12 | 1 | 1 | 49
全网侧有告警 | 1 | 3
告警重合度 | 0.059701 | 0.059701 | 0.059701 | 0.059701
国际集中化BOSS：共触发13条告警，日均0.2条告警，其中9条告警确认为是同一故障引起的连续告警，告警有效性较好。
物联网PBOSS：共触发62条告警，日均1条告警，其中10条反馈为割接，1条未反馈，其余反馈正常业务波动。物联网PBOSS多为批量业务办理，日常业务量波动较大无规律，告警有效性较低。
网状网、统一接口平台：共各触发1条告警，原因未反馈。
国际集中化BOSS：13条告警，其中一条同时触发全网侧告警，反馈为割接导致。
物联网PBOSS：共触发62条告警，其中3条同时触发全网侧告警，2条告警反馈为正常业务波动，1条反馈为割接。
网状网、统一接口平台：共各触发1条告警，同时段无全网侧告警触发。
整体告警重合率5.97%，告警重合度较低。

## Slide 2
一级能开业务量（比例方差波动值0.3）
统一支付业务量（比例方差波动值0.96）
物联网PBOSS业务量（比例方差波动值1.05）
业务量波动告警预测值的有效性分析
分析结果：同比异常值监测模型在实际生产应用中，对于有规律的周期数据就有很好的应用价值，但只要系统本身产生的波动情况较为频繁，此时同比异常值监测模型的有效性将会降低，尤其是物联网PBOSS多为批量业务办理，日常业务量波动较大无规律，导致模型的告警有效性极低。
目前针对重要核心系统，一级能开、统一支付、统一接口、物联网PBOSS的业务量模型预测的结果进行有效性分析，通过与真实值的比较，计算预测值和真实值的比例方差，根据归一化比例方差波动情况，对同比异常值监测模型进行有效性分析。
渠道 | 预测与真实值的比例方差波动值
一级能开业务量 | 0.3
统一接口平台业务量 | 0.5745
统一支付_在线扣费业务 | 0.9687
统一支付_支付业务 | 0.4952
物联网PBOSS | 1.05

## Slide 3
业务量波动告警预测值的有效性分析
分析结果：同比异常值监测模型在实际生产应用中，对于有规律的周期数据就有很好的应用价值，但只要系统本身产生的波动情况较为频繁，此时同比异常值监测模型的有效性将会降低，尤其是物联网PBOSS多为批量业务办理，日常业务量波动较大无规律，导致模型的告警有效性极低。
目前针对重要核心系统，一级能开、统一支付、统一接口、物联网PBOSS的业务量模型预测的结果进行有效性分析，通过与真实值的比较，计算预测值和真实值的比例方差，根据归一化比例方差波动情况，对同比异常值监测模型进行有效性分析。
渠道 | 预测与真实值的比例方差波动值
一级能开业务量 | 0.3
统一接口平台业务量 | 0.5745
统一支付_在线扣费业务 | 0.9687
统一支付_支付业务 | 0.4952
物联网PBOSS | 1.05